附件4：

**泸州市职业技术学校高新校区公寓楼、教学楼、公共区域维修项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
|
| 一 | 一号公寓楼维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 撤除墙砖（保护性撤除） | 1820 | 块 |  |  |
| 2 | 铺贴墙砖（与原有墙砖同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 1820 | 块 |  |  |
| 3 | 维修寝室套装门（与原有门同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 25 | 樘 |  |  |
| 4 | 维修卫生间套装门（与原有门同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 6 | 樘 |  |  |
| 5 | 洁具维修 | 17 | 项 |  |  |
| 6 | 新做纱窗（与原纱窗同品牌，同样式、同尺寸、同颜色） | 39 | 樘 |  |  |
| 7 | 维修床（与原有床同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 5 | 项 |  |  |
| 8 | 卫生间窗换玻璃 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 漏水维修 | 4 | 项 |  |  |
| 10 | 墙面钢化涂料（铲除原有破损墙面、草酸处理、新刮钢化） | 116 | 处 |  |  |
| 11 | 吊顶维修（与原有吊顶同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 18 | 处 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 二号公寓楼维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 撤除墙砖（保护性撤除） | 498 | 块 |  |  |
| 2 | 铺贴墙砖（与原有墙砖同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 498 | 块 |  |  |
| 3 | 维修寝室套装门（与原有门同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 29 | 樘 |  |  |
| 4 | 维修卫生间套装门（与原有门同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 7 | 樘 |  |  |
| 5 | 洁具维修 | 7 | 项 |  |  |
| 6 | 新做纱窗（与原纱窗同品牌，同样式、同尺寸、同颜色） | 14 | 樘 |  |  |
| 7 | 维修衣柜（与原衣柜同品牌，同样式、同尺寸、同颜色） | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 卫生间窗换玻璃 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 漏水维修 | 4 | 项 |  |  |
| 10 | 墙面钢化涂料（铲除原有破损墙面、草酸处理、新刮钢化） | 125 | 处 |  |  |
| 11 | 吊顶维修（与原有吊顶同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 10 | 处 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 一号教学楼维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 维修教室门（与原有门同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 11 | 樘 |  |  |
| 2 | 维修拖帕架（与原有拖帕架同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 维修墙面 | 6 | 处 |  |  |
| 4 | 维修吊顶（与原有吊顶同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 6 | 处 |  |  |
| 5 | 维修窗户（与原窗户同品牌，同样式、同尺寸、同颜色） | 3 | 处 |  |  |
| 6 | 维修窗帘（与原窗帘同品牌，同样式、同尺寸、同颜色） | 2 | 处 |  |  |
| 7 | 维修垃圾桶 | 9 | 个 |  |  |
| 8 | 换瓷砖 | 2 | 处 |  |  |
| 9 | 更换外墙玻璃 | 1 | 处 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 四 | 二号教学楼楼维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 维修拖帕架（与原有拖帕架同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 维修墙面 | 5 | 处 |  |  |
| 3 | 维修吊顶（与原有吊顶同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 12 | 处 |  |  |
| 4 | 维修窗户（与原窗户同品牌，同样式、同尺寸、同颜色） | 3 | 处 |  |  |
| 5 | 维修垃圾桶 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 换瓷砖（与原有瓷砖同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 2 | 处 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 五 | 公共区域维修 |  |  |  |  |
| 1 | 教学连廊顶面PU板撤除 | 3 | 块 |  |  |
| 2 | 教学连廊顶面PU板重新安装（与原有PU板同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 3 | 块 |  |  |
| 3 | 教室长廊走道损坏地砖撤除（保护性撤除） | 7 | 块 |  |  |
| 4 | 教室长廊走道损坏地砖安装（与原有瓷砖同品牌、同样式、同尺寸、同颜色） | 7 | 块 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总计 |  |  |  |  |